АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2016                                               № 48

с. Казанка

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории  Казанского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории Казанского сельсовета, согласно приложения № 1.

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Казанского сельсовета» и разместить на официальном сайте  администрации Казанского сельсовета в сети «Интернет».

Исполняющая обязанности

Главы Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области

Заместитель Главы администрации                                         И.А.Никитенко

Никитенко Ирина Александровна

36-189

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Казанского сельсовета от 05.09.2016 № 48 |
| --- | --- |

ПЛАН

действий ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающей организаций на территории

Казанского сельсовета

ЦЕЛИ:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и объектах соцкультбыта.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и объектах соцкультбыта, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

ЗАДАЧИ:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2. Организация работ по ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках коммунальных услуг

Водоснабжение

| № п/п | Наименование водоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Александра Невского» | с. Казанка, ул.Школьная, д.15 .т. (8 383 53) 36-142 |

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП ИКС «Сервис» МО Казанского сельсовета | с. Казанка, ул.Школьная, д.15 .т. (8 383 53) 36-124 |
| 2 | МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета» | с. Казанка, ул.Центральная, д.30 .т. (8 383 53) 36-185 |

Электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Региональные электрические сети» филиал «Карасукские электрические сети» | г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | время на устранение, час. мин | ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часа | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часа | 15 | 15 | 10 | 10 |

на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | наименование привлекаемых организаций | адрес, телефон руководителя | время готовности сил и средств час/мин. | состав сил и средств |  | возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ОАО «Региональные электрические сети» | филиал «Карасукские электрические сети» |  | 1 час | 1-3 | 1 | устранение неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4. Порядок действий администрации муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | мероприятия | исполнитель | адрес предоставления информации | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Руководители организаций и предприятий, Глава администрации, собственники и наниматели жилых помещений | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Котельная с.Казанка Котельная с. Соловьевка «Карасукские электросети» Казанский участок | с. Казанка, ул. Школьная, 18 с. Соловьевка, ул. Приозерная, 25 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций и предприятий, Глава администрации | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | информирование ЕДДС |

| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте организации | Руководители организаций и предприятий, Глава администрации | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | информирование ЕДДС и МЧС |
| 5 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения (8383 53) 36-132 |  |
| 6 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил средств | Руководители организаций и предприятий, собственники и наниматели жилых помещений, Глава администрации | Администрация поселения (8383 53) 36-132 |  |
| 7 | Организация оперативного штаба | Заместитель Главы администрации | Администрация поселения (8383 53) 36 189 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Котельная с.Казанка Котельная с. Соловьевка «Карасукские электросети» | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 с. Соловьевка, ул. Приозерная, 25 Глава администрации |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций и предприятий. | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| 4.3 Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители организаций и предприятий. | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предпологаемыми чрезвычайными событиями на территории сельсовета | Глава администрации Казанского сельсовета | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, дополнительных сил и средств | Руководители организаций и предприятий. | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен организации, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах водо-,электро - и теплоснабжения. | Руководители организаций и предприятий, Глава администрации | с. Казанка, ул.Школьная, 15 (8383 53) 36-132 Глава администрации | Информирование ЕДДС |

Приложение к плану действий

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к плану действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории Казанского муниципального образования

1. Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области

Согласовано: «____»____________2016 г.________________ Н.Н. Евсюков

2. Начальник «Баганского РЭС»

Согласовано: «____»____________2016 г._______________ А.А. Толстоногов

3. Директор ОАО «Александра Невского»

Согласовано: «____»____________2016 г.________________ Е.В.Шарф

4. Директор МУП ИКС «Сервис»

МО Казанского сельсовета

Согласовано: «____»___________2016 г. _________________П.И. Эйрих

5. Директор МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета»

Согласовано: «____»___________2016 г. _________________Р.Е. Белянин